##### ZDJĘCIE  NR -7 – Balkon na elewacji tylnej „B” w  złym  stanie technicznym , całkowicie

##### skorodowane belki stalowe , liczne ubytki cegły.

ZDJĘCIE NR 8 – Elewacja tylna „B” – widok I piętra – widoczne miejsca rozwarstwienia i

złuszczenia wypalonej  masy ceglarskiej.