##### ZDJĘCIE NR 9 – Elewacja tylna  „B” – w części cokołowej mur zewnętrzny w wielu

miejscach posiada liczne ubytki i rozwarstwienia.

ZDJĘCIE NR 10 – Cokół  narożnika  elewacji A i D cały  do skucia i odtworzenia.